СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за открита процедура с предмет:

„ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І – Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за оценяване на офертите.

5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за организация и провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – изискуеми документи и указания за подготовката й

7. Документи образци:

Образец  № 1 - Оферта

Образец № 2 – Представяне на участника

Образец № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Образец № 4 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

Образец № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора

Образец № 7 - Техническо предложение

Образец № 8 - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Образец № 9 – Ценово предложение

Образец № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 11 – Проект на договор

РАЗДЕЛ І

Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация

Предмет на поръчката от настоящата документация е „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Поръчката се състои от 12 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 –„ Сензор за измерване на водно ниво“ – с прогнозна стойност 46 417лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2- „Потопяем комбиниран сензор за измерване на водно ниво и температура на водата“ с прогнозна стойност 21 833лв. без ДДС;

Обособена позиция № 3 – „Пневматичен сензор за водно ниво“ – с прогнозна стойност 20 000лв. без ДДС;

Обособена позиция № 4 – „Устройство за наблюдение и регистриране на  нива и температура на повърхностни и подземни води“ – с прогнозна стойност 86 282лв. без ДДС;

Обособена позиция № 5 – „Сензор за валеж“ – с прогнозна стойност 60 000лв. без ДДС;

Обособена позиция № 6 – „Сензор за температура и относителна влажност на въздуха“ с прогнозна стойност 10 725лв. без ДДС;

Обособена позиция № 7 – „Сензор за слънчева радиация“ с прогнозна стойност 3 666лв. без ДДС;

Обособена позиция  № 8 – „Комбиниран сензор за почвена влага и почвена температура“ с прогнозна стойност 2 166лв. без ДДС;

Обособена позиция № 9 – „Логери“ – с прогнозна стойност 44 400лв. без ДДС;

Обособена позиция № 10 – „Модеми“ – с прогнозна стойност 12 616лв. без ДДС;

Обособена позиция № 11 – „Уред за измерване на скорости и дълбочини с витло на речни течения“ – с прогнозна стойност  44 500лв. без ДДС;

Обособена позиция № 12 – „Уред за измерване на повърхностни скорости на речни течения, без допир до водната повърхност“ – с прогнозна стойност 18 333лв. без ДДС;

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка. Заявената стока се доставя на следния адрес - гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66 в срок до 30.10.2015г.

Доставката на хидрометричното оборудване е в 12 обособени позиции, като за всяка се подава отделна оферта.

Предлаганото оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, заводски комплектовано с оригинални компоненти от производителя.

Всички уреди за ползване на открито трябва да са със здрава и водоустойчива конструкция, с херметически корпуси и работни температури в диапазона: –25 ºC до +50 ºC;

Уредите/компонентите трябва да притежават сертификат за качество ISO-9001:2008 или други еквивалентни международно признати сертификати за качество;

Кандидатите предоставят към доставката и софтуер за определяне на работните параметри на устройствата/компонентите и обмена на данни по кабел. Софтуера трябва да е съвместим с WINDOWS 7 или по-късни версии.

Инсталирането на оборудването на място ще бъде извършено от техническия персонал на Възложителя.

Изпълнителят осигурява указания и инструктаж по инсталирането и интегрирането на компонентите в една цялостна система, предоставя технически ръководства за експлоатация и поддръжка на доставената апаратура на български и/или английски език.

Техническата оферта на участника следва да включва всички артикули от дадена обособена позиция съгласно Техническите спецификации. За всеки артикул трябва да са посочени производителя, марката, модела, както и параметрите, които притежава, доказващи покриване на минималните изисквания, заложени в Техническите спецификации.

Експлоатационният живот на уредите трябва да бъде посочен от доставчика за всяка позиция и да бъде  минимум 10 години, с изключение на консумативите.

Минималният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 24 месеца. Изпълнителят е длъжен да предложи един и същи гаранционен срок за различните компоненти в обособената позиция. Кандидатите трябва да посочат сервизна база като при повреда кандидатите трябва да са в състояние до 48 часа да дадат диагностично заключение за типа на повредата. Ако повредата не е хардуерна и може да бъде отстранена дистанционно, това да се извърши в рамките на споменатите 48 часа. В случай на повреден възел, по време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да го подмени в рамките на един месец.

- РАЗДЕЛ ІІ

- МЕТОДИКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ІІ - МЕТОДИКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на офертите се извършва въз основа на оценката им по критерия  “икономически най-изгодна оферта”.

Всяка обособена позиция ще бъде оценявана отделно.

- Комплексна оценка на офертите

Общата комплексна оценка на офертите се определя, като първоначално се сумират присъединените точки по посочените по-долу показатели. След което всяка оферто получава точки по следната формула:

К = брой точки по показател Т „Гаранционен срок“ х0.4 +брой точки по показател Ф „Предлагана цена“ х 0.6,

Където

0.6 – е относителна тежест на финансовият показател (60%)

0.4 - е относителна тежест на техническият показател (40%)

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най – висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че офертите на две или повече оферти получат еднакви комплекни оценки, то при класирането им се прилагат разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.

- Показатели и начин на изчисляването им

  - Технически показател (Т)

Гаранционен срок на предлаганите артикули – предложеният от участника гаранционен срок подлежи на оценяване по посочената по – долу формула. Оценява се посочения гаранционен срок в календарни месеци. Максималният брой точки са 100 точки.

Г

Т=.............................* 100

Г  мах

- Г – гаранционен срок в месеци на артикулите в дадената обособена позиция, предложен от оценявания участник;

- Г мах – най – големият предложен гаранционен срок от участник в дадената обособена позиция;

- 100 – теглови индекс;

- Участникът предложил по – малко от 24 месеца гаранционен срок ще бъде отстранен поради несъответствие с техническите изисквания на Възложителя.

- 1.1.	Финансов показател (Ф) - „Предлагана цена“ с максимален брой 100 точки

- Цmin

- Ф=.............................* 100

- Ц

- Цmin – най – ниска предложена цена от участник за съответната обособена позиция. Тя е цената за един комплект, когато се оценява обособена позиция № 2, 3, 4, 7, 8, 9 и съответно обща цена за всички артикули  в обособената позиция, когато се оценяват обособена позиция № 1, 5, 6.

- Ц – цена предложена от оценявания участник за съответната обособена позиция. Тя е цената на един комплект, когато се оценява обособена позиция № 2, 3, 4, 7, 8, 9 и съответно общата цена за всички артикули включени в позиции № 1, 5, 6.

- РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за организация и провеждане на Процедурата

1.Условия за участие

1.1. Право на участие

Участник, кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за което няма наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и чл. 48 от ЗОП.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в процедурата.

1.2. Подаване на офертите

Предложенията на участниците се представят в НИМХ - БАН – гр.София, в Деловодство 20.07.2015г. вкл.. До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен за НИМХ - БАН ден от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 – 16:00 часа.

1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 21.07.2015г. в 10:00 часа в сградата на НИМХ - БАН –  София, бул. “Цариградско шосе” № 66, Учебен център.

1.4. Срок на валидност на офертите – 120 дни от крайния срок за получаване на оферти.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране.

Всяка оферта трябва да съдържа документите по чл. 56 от ЗОП както и изискваните от настоящата документация.

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в“ и  т. 4 и 5  от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на процедурата, по която кандидатства. Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Национален институт по метеорология и хидрология – БАН, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66, Деловодство.

Пликът с офертата съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик с № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от ЗОП

Плик с № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

Плик с № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника;

Офертата трябва да се представи на български език в печатен вид. В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват входящия регистър.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се допускат.

Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране с изключение на случаите по чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

3. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се организира и провежда от комисия,  назначена със заповед на Възложителя,  след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните етапи:

3.1.Първи етап - отварянето на пликовете с офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличие на три отделни запечатани плика №№ 1, 2 и 3. Плик № 3 “Предлагана цена“ на участниците се подписват от най-малко трима членове на комисията. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише плик № 3 с надпис “Предлагана цена” на останалите участници.

Комисията отваря плик № 2, като най-малко трима от членовете и подписват всички документи и информацията съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

Комисията отваря пликове № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

3.2. Втори етап – проверка на представените документи и информация за съответствие с критериите за подбор на участниците, поставени от възложителя.

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

3.3. Трети етап – проверка за съответствие на документите, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и поставени в плик № 1, включително и допълнително  представените.

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

След изтичането на срока за представяне на липсващите документи и тези за отстраняване на несъответствията, комисията разглежда допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

3.4. Четвърти етап – Разглеждане на предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

3.5. Пети етап - Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

Когато има наличие на основания по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2, комисията изисква подробна писмена обосновка на съответните участници. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

3.6. Шести етап -  Оценяване на допуснатите оферти по всички други показатели, различни от тези в ценовото предложение

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.

3.7. Седми етап - Отваряне на плик № 3 с надпис “Предлагана цена”

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка, различни от тези в ценовото предложение. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на плик № 3 “Предлагана цена”.

Комисията отваря плик “Предлагана цена” само на допуснатите до този етап участници.

Преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка, различни от тези в ценовото предложение.

Комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише съдържанието на плик  “Предлагана цена”.

Когато има наличие на основания по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 3, комисията изисква подробна писмена обосновка на съответните участници. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Комисията на закрито заседание провежда окончателното класиране на участниците, съгласно методиката в документацията.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

3.8. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39  от ЗОП и уведомява за това участниците в 3-дневен срок от издаването му по надлежния ред.

3.9. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

3.10. Направените констатации в хода на процедурата по отваряне на пликовете, се отразяват в протокол на комисията. Участниците в процедурата имат право да получат достъп до протокола, независимо дали са присъствали на отварянето на офертите.

4. Оценка и класиране на офертите.

4.1. 	Комисията разглежда допуснатите оферти, като ги оценява и класира в съответствие с предварително обявените условия, степента на съответствие на предложенията в тях и посочената в Документацията методика.

4.2. 	Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно условията на чл. 72 от ЗОП. Протоколът се представя на Възложителя заедно с цялата документация, събрана в процеса на провеждане на процедурата.

4.3. 	Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

4.4. 	Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

5. Гаранции

5.1.Гаранцията за участие в процедурата в размер на 1 % от прогнозната стойност за обособената позиция се представя по избор на участника, като парични суми или като банкова гаранция. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде преведена по следната сметка на НИМХ – БАН: УниКредит Булбанк  - BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG17UNCR76303300000753.

Когато участникът представя банкова гаранция, то тя покрива периода на валидност на офертата.

5.2.Гаранцията за изпълнение на всеки сключен договор в размер на 3% се представя по избор на изпълнителя като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде преведена по следната сметка на НИМХ – БАН: УниКредит Булбанк  - BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG17UNCR76303300000753. Когато участникът представя банкова гаранция, то тя покрива периода на изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договор за изпълнение.

5.3. Гаранциите за участие в процедурата на отстранените кандидати, на класираните кандидати и на всички кандидати при прекратяване на процедурата от възложителя се освобождават от възложителя съгласно условията на чл. 62 от ЗОП.

5.4.  Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал. 1от ЗОП.

5.5. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

5.6. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

5.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

6. Сключване на договор за  обществена поръчка

6.1. Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на поръчката в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определянето му.

6.2. Договорът съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

6.3. Не се допуска сключването на безсрочен договор.

6.4. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, както и не представи документ за гаранция за изпълнение.

6.5. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

6.6. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 43 ал. 2 от ЗОП.

6.7. Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 43 ал. 4 от ЗОП.

6.8. Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

6.9. При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител – правоприемник.

6.10. При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7 от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

РАЗДЕЛ ІV

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ  И указания за оформянето й

| Съдържание |  | Форма |
| --- | --- | --- |
| ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” |  |  |
| Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата |  | Подписан от участника |
| Оферта |  | Образец № 1 |
| Представяне на участника с неговите приложения: 1) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; |  | Образец № 2 Образец № 3 |
| При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият |  | Копие на договора, заверено с подпис на участника, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението И Оригинал или нотариално заверено копие на документа посочващ представляващият |
| Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателство за извършената доставка с който да се докаже наличието на минимум три изпълнени договори Под доказателство за извършената доставка следва да се има предвид - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или декларация, с която се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката |  | Образец № 4 |
| Сертификат по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент Сертификатите следва да бъдат с обхват, сходен на предмета на обществената поръчка. *** Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. |  |  |
| Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП |  | Образец № 5 |
| Декларация за приемане на условията в проекта на договор |  | Образец № 6 |
| Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) |  | Образец № 10 |
| Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – квитанция или банкова гаранция | Копие, заверено с подпис и печат на участника или оригинал на банковата гаранция |  |
| Пълномощно на лицето, подписало офертата или някой документ от нея, ако не подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалното състояние Списък на сервизните бази/ а | Оригинал или нотариално заверено копие оригинал |  |
| ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” |  |  |
| Техническо предложение с неговите приложения |  | Образец № 7 |
| ПЛИК № 3. С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” |  |  |
| Ценово предложение с неговите приложения |  | Образец № 9 |

Образец № 1

(образец на оферта)

О Ф Е Р Т А

(образец)

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |  |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| Обслужваща банка - Титуляр на сметката - IBAN - BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № ..................., при условията обявени в Документацията и приети от нас.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Предвидени подизпълнители:

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………………….

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………….

3….

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители, в три дневен срок след получаване на поканата за подписване на договор ще внесем гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1-4 от ЗОП (с изключение на случаите, когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя).

Дата: .......................2015г.                                        Представляващ: ......................................

Трите имена, подпис и печат

Образец № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/ |  |

Приложения:

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 3;

Дата: .......................2015г.                                        Представляващ: ......................................

Трите имена, подпис и печат

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата/ите

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

представляващи..........................................................................................................................,

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ/Е  СЛЕДНОТО:

- Не съм/сме .............................ОП - образец а да се има предвид разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗОПелство за извършената услуг осъден/а/и с влязла в сила присъда (Реабилитиран съм) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Не съм/сме свързано/и лице/а с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

- Участникът, когото представлявам/е:

а) не е обявен в несъстоятелност

б) не е в производство по ликвидация  или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

г) не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатори:

.......................							1. ………………………………..

/дата/    							          /Трите имена, подпис/

……………...							2………………………………….

/дата/            						          /Трите имена, подпис/

……………							3………………………………….

/дата/            						         /Трите имена, подпис/

*Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника

Образец № 4

Списък

на ДОСТАВКИТЕ, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

| Изпълнени видове договори през последните три години. пореден No | Предмет на договора | Начална и крайна дата на изпълнение на договора | Стойност на договора без ДДС | Получател на услугата – адрес, телефон, факс, електронна поща |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

** Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Дата:.............................. г.		                      	Представляващ.....................................

Трите имана, подпис и печат

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата/ите

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

- ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., , в качеството  си на .....................................................................................................................

представляващи..........................................................................................................................,

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ/Е  СЛЕДНОТО:

- Не съм/сме свързано/и лице/а или свързани предприятия с друг участник.

- Не съм/сме участвал/и, като външен/ни експерт/и в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите.

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатори:

.......................							1. ………………………………..

/дата/    							          /Трите имена, подпис/

……………...							2………………………………….

/дата/            						          /Трите имена, подпис/

……………							3………………………………….

/дата/            						         /Трите имена, подпис/

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника

* Външните експерти не може да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Образец № 7.1.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 1, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

- Сензор за измерване на водни нива с технически изисквания:

Сензор за измерване на разстояние до водна повърхност с обхват от 0.5 до 15 м. Температурен диапазон на работа -30°C до +60°C. IP защита на уреда: IP66. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Грешка на измерването по-малка или равна на 0.1% от диапазона на измерване. Разделителна способност 0.1 см. Изход на данните чрез цифров протокол SDI-12, или аналогов: до 2V, или 4-20 mA. Скоба за захващане.

-17 броя;

2. Сензор за измерване на водно ниво с технически изисквания:

Сензор за измерване на разстояние до водна повърхност обхват от 0.5 до 35м. Температурен диапазон на работа -30°C до +60°C. IP защита на уреда: IP66. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Грешка на измерването по-малка или равна на 0.1% от диапазона на измерване. Разделителна способност 0.1 см. Изход на данните чрез цифров протокол SDI-12, или аналогов: до 2V, или 4-20 mA. Скоба за захващане.

- 2 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.2.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 2, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

1.Потопяем комбиниран сензор за измерване на водни нива и температура на водата с технически изисквания:

Сензор за измерване на водни нива, дълбочини до 40 м. Да включва компенсационна тръба за изравняване на атмосферното налягане. Кабел с дължина 50 m. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Температурен работен диапазон от 0°C до +60°C. Грешка на измерването на водното ниво по-малка или равна на ±0.05% от скалата на измерване (напр. при 40 м – 2cm). Грешка на измерване на температурата на водата ±0.2 °C. Разделителна способност 0.1 см. Изход на данните чрез цифров протокол SDI-12, или аналогов: до 2V, или 4-20 mA

- 2 броя;

2. Потопяем комбиниран сензор за измерване на водно ниво и температура на водата с технически изисквания:

Сензор за измерване на водни нива, дълбочини до 5 м. Да включва компенсационна тръба за изравняване на атмосферното налягане. Кабел с дължина 10 m. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Температурен работен диапазон от 0°C до +60°C. Грешка на измерването на водното ниво по-малка или равна на ±0.1% от скалата на измерване (напр. при 5 м – 0.5cm). Разделителна способност 0.1                                                                                                                       см.  Грешка на измерване на температурата на водата ±0.2 °C. Изход на данните чрез цифров протокол SDI-12, или аналогов: до 2V, или 4-20 mA.

- 10 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.3.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 3, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Пневматичен сензор за водно ниво с технически изисквания:

Сензор за измерване на водно ниво тип „бълбукащ” работещ на пневматичен принцип за измерване на дълбочини до 10m. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Температурен работен диапазон от-20°C до +50°C.IP защита: клас IP 65. Грешка на измерването  по- малка или равна на ±1см. Разделителна способност 0.1см. Настройка и изход на данни чрез цифров протокол SDI -12, или аналогов: до 2V, или 4-20 mA. Пневматична тръбичка с дължина 10m. Мундщук

- 5 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.4.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 4, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Устройство за наблюдение и регистриране на ниво и температура на повърхностни и подземни води с технически изисквания:

1.Устройство за наблюдение и регистриране на  ниво и температура на повърхностни и подземни води с технически изисквания:

Принцип на измерване: диференциално налягане  с барометрична компенсация. Вграден сензор за измерване на ниво и температура в устойчив корпус. Диапазон на измерване на воден стълб до 5 м, точност на нивото ±0,05% от скалата на измерване.Термометър калибриран от - 3 ÷ +40°С. Логерът да е с памет най-малко 2МВ, с възможност за съхранение на 130000 комплекта измервания, възможност за запазване на данните при отпадане на захранването. Автономно захранване с живот на батерията най-малко 24 месеца и възможност за подмяна. Часовник  за реално време с точност до 60 сек./24часа. Връзка чрез канал USB компютър и адаптер за сваляне на данни без прекъсване на работата на логера.

Специализиран кабел и барометрична тръбичка за изравняване на налягането.

- 34бр.

2.Устройство за наблюдение и регистриране на  ниво и температура на повърхностни и подземни води с технически изисквания:

Принцип на измерване: диференциално налягане  с барометрична компенсация. Вграден сензор за измерване на ниво и температура в устойчив корпус. Диапазон на измерване на воден стълб до 10м, точност на нивото ±0,05% от скалата на измерване.Термометър калибриран от - 3 ÷ +40°С. Логерът да е с памет най-малко 2МВ, с възможност за съхранение на 130000 комплекта измервания, възможност за запазване на данните при отпадане на захранването. Автономно захранване с живот на батерията най-малко 24 месеца и възможност за подмяна. Часовник  за реално време с точност до 60 сек./24часа. Връзка чрез канал USB компютър и адаптер за сваляне на данни без прекъсване на работата на логера.

- 2 бр.

3.Устройство за наблюдение и регистриране на  ниво и температура на повърхностни и подземни води с технически изисквания:

Принцип на измерване: диференциално налягане  с барометрична компенсация. Вграден сензор за измерване на ниво и температура в устойчив корпус. Диапазон на измерване на воден стълб до 40м, точност на нивото ±0,05% от скалата на измерване.Термометър калибриран от - 3 ÷ +40°С. Логерът да е с памет най-малко 2МВ, с възможност за съхранение на 130000 комплекта измервания, възможност за запазване на данните при отпадане на захранването. Автономно захранване с живот на батерията най-малко 24 месеца и възможност за подмяна. Часовник  за реално време с точност до 60 сек./24часа. Връзка чрез канал USB компютър и адаптер за сваляне на данни без прекъсване на работата на логера.

- 2 бр.

4.Комплект за полево събиране на данни:

- Интерфейс за връзка с логера на нивомера;

- Софтуер за полево определяне на параметрите на логера и теглене на данни;

- Notebook с оперативна система Windows 7, или по нова версия, със силиконов влагоустойчив протектор за клавиатурата и комплект чанта;

- 6 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.5.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 5, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

1. Сензор за валеж с технически изисквания:

Принцип на измерване: брой преобръщания на кобилицата. Работна температура от -20°C до +60°C. Отвор на конуса с площ минимум 200 см2. Импулсен изход с разделителна способност до 0.2 mm валеж. Грешка при интензитет на валежа по-малък от 25 mm/h: по-малка или равна на ±2% от валежа, а при интензитет на валежа между 25 mm/h и 50 mm/h: по-малка или равна на ±3% от валежа. Вградена либела за хоризонтиране на уреда. Термостат включващ нагревател при пад на температурата със захранващо напрежение 12VDC.

- 24 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.6.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 6, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Сензор за температура и относителна влажност на въздуха с технически изисквания:

1. Сензор за температура и относителна влажност на въздуха с технически изисквания:

Комбиниран сензор за измерване на температура на въздуха и относителна влажност. Да допуска захранващо напрежение 12VDC. Характеристики на датчика за температура: диапазон на измерване -40°C до +60°C. Разделителна способност 0.1°C. Характеристики на сензора за относителна влажност: диапазон на измерване 0 до 100% RH, грешка по-малка или равна ±1% RH. Разделителна способност 0.1% RH. Изход на двата сензора в диапазона от 0 до 2 V. Радиационна защита с естествена вентилация на екрана, с рамка за монтаж на мачта. Екрана да е разработен от материал издържлив на UV лъчи с височина един път и половина по – голяма от сензора.

-  9 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.7.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 7, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Сензор за слънчева радиация с технически изисквания:

Сензор за измерване на падаща слънчева радиация за спектрален диапазон от 360 nm до 1100 nm. Разделителна способност 0.1W. Изход в mV (до 2500mV) линейно конвертируем в W/m2. Грешка по-малка или равна на 5% от измерваната радиация. Работна температура от -40°C до +55°C. Данни за настройка (коефициент за превод от mV в W/m2).

- 4 броя;

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.8.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 8, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Комбиниран сензор за почвена влага и почвена температура с технически изисквания:

Комбиниран сензор за измерване на почвена електрическа проводимост, обемна почвена влажност и почвена температура. Работен диапазон на температурата от -10°C до +60°C. Обем на измерваната зона за почвената влага 3600 cm3. Характеристики на сензора за влажност на почвата: диапазон на измерване на електрическа проводимост 0 до 8 dS/m, грешка по-малка или равна  ±(5% от отчета + 0.05dS/m). Диапазон на изчислената обемна почвена влажност чрез прилагане на уравнение: 5% до 50%. Грешка на измерването на температурата на почвата по-малка или равна на ±0.5°C. Разделителна способност при измерване на температурата 0.1°C.  Изход на данните чрез цифров протокол SDI-12.

- 4 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.9.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 9, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Логери с технически изисквания:

1. Устройство за измерване на аналогов и цифров изход на сензори, настройка, управление, съхранение и комуникация на потока от данни от сензори. Работен диапазон на температурата от -40°C до +50°C. Честота на измерванията до 1 Hz. Измерване на:

•	5 аналогови отделно управляеми канала, 0-2500mV с разделителна способност минимум 0.6mV

•	цифров канал с възможност за ползване на SDI-12 протокол за комуникация със сензори.

2 импулсни канала.

- 26 бр.

2. Устройство за измерване на аналогов и цифров изход на сензори, настройка, управление, съхранение и комуникация на потока от данни от сензори. Работен диапазон на температурата от -25°C до +50°C. Честота на измерванията до 100 Hz. Измерване на:

- 4 аналогови (или 2 диференциални аналогови) отделно управляеми канала, с програмируем обхват от ±2.5mV до ±5000mV с разделителна способност съответна на обхвата от 0.67μV до 1333 μV (за диференциалните разделителната способност се разделя на половина).

- 2 цифрови канала с възможност за ползване на SDI-12 протокол за комуникация със сензори.

- 2 импулсни канала.

- 1 канал за комутируемо захранване на сензори с 12VDC напрежение и товар до 600 mA при температура +50°C.

Вграден таймер с отместване до 3 мин/година. Вградена сменяема батерия за поддържане на стойността на часовника и записаните данни с живот 3 г. Защита на входовете чрез газо-разрядни електронни елементи.

Памет за данни и програми: 4 MB.

Възможност за програмиране на устройството за да извършва различни математически операции с данните преди записването им в крайната памет: извличане на средно-аритметично, сума, максимум, минимум. Възможност за програмиране на TCP/IP комуникацията на устройството чрез управление на модема.

Комуникация: RS232 порт за връзка с модем или компютър. Поддръжка на TCP/IP: HTTP и FTP протоколи. Захранващо напрежение 11 до 15VDC.

- 6 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.10.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 10, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Модеми с технически изисквания:

Захранващо напрежение 9 до 18VDC. Поддръжка на GSM и GPRS клас 10 протоколи. RS232 интерфейс за дистанционно управление на устройство и получаване на данни от устройство тип логер. Възможност за измерване на аналогови сигнали 0-10V и 0-20 mA и/или брояч на импулси. Възможност за превключване на външни вериги (чрез управляемо реле) с товар до 2A. Работна температура от -25°C до +60°C. Работна относителна влажност на въздуха 0% до 80%. Комуникация: чрез TCP/IP стек и софтуер за осъществяване на връзка към сървър за управление на модем с динамичен IP адрес. Софтуер за управление и регистрация на динамичен IP адрес и софтуер за създаване на виртуален COM порт на сървър за управление.  IP защита на уреда: IP67. Възможност за монтаж тип DIN Rail.

- 36 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.11.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 11, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Уред за измерване на скорости и дълбочини с витло на речни течения с технически изисквания:

Уреда да е снабден:

-комплект витло с непромокаем контактен механизъм.

-два комплекта перки с размери φ125mm,φ80mm, и обхват от 0.025÷10m/s.Сертификат за стандартна калибрация.

-торпедо (50kg) с дънен датчик, стабилизираща опашка и пълен комплект за монтаж на витло.

-лебедка за спускане на торпедото до водната повърхност ≥ 25 метра стоманено тоководещо въже,задвижването да е електрическо 24V, с датчик за определяне на дълбочини в метри и сантиметри.

-електронен блок за управление на лебедка, витлото, торпедото и датчик за вертикална позиция.Джойстик за управление, снабден с 5метров кабел до лебедката.

-Захранващо устройство състоящо се от 2 броя акумулатори 12V/100Ah и зареждащ електронен блок.	- 1 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 7.12.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

Ние от……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                                                             /адрес по регистрация/

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 12, при условията обявени в Документацията и приети от нас и ще доставим:

Уред за измерване на повърхностни скорости на речни течения, без допир до водната повърхност с технически изисквания:

Мобилно безконтактно устройство за различен тип монтаж на шосеен мост, на тринога и на въжена дистанционна уредба. Обхват на измервания воден поток от 0.30÷15m/s.Безжичен пренос на данни до 150м.Температурен диапазон на работа от -30÷ +60̊С. IP 67 защита на уреда. Софтуер за определяне на водното количество след ръчно въвеждане на напречния профил.

- 1 бр.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото предложение до изтичане на 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите от Възложителя.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката…………

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер представлява следната част от офертата:

- ………………………………………….

- …………………………………………

- ………………………………………….

- ……......................................................

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Образец № 9.1.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 1 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Сензор за измерване на водни нива | 17 |  |
|  | 2.Сензор за измерване на водно ниво | 2 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

По т. 1 – прогнозната стойност е за 17 броя  - 35 417 лв. без ДДС.

По т. 2 – прогнозната стойност е за 2 броя – 11 000 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тези суми няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 2 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Потопяем комбиниран сензор за измерване на водно ниво и температура на водата | 2 |  |
|  | 2. Потопяем комбиниран сензор за измерване на водно ниво и температура на водата | 10 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

По т. 1 – прогнозната стойност е за 2 броя – 4 333 лв. без ДДС.

По т. 2 – прогнозната стойност е за 10 броя – 17 500 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.3.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 3 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Пневматичен сензор за водно ниво | 5 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

– прогнозната стойност е за 5 броя – 20 000 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.4.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 4 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Устройство за наблюдение и регистриране на ниво и температура на повърхностни и подземни води | 34 |  |
|  | 2. Устройство за наблюдение и регистриране на ниво и температура на повърхностни и подземни води | 2 |  |
|  | 3. Устройство за наблюдение и регистриране на ниво и температура на повърхностни и подземни води | 2 |  |
|  | 4.Комплект за полево събиране на данни | 6 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

По т. 1 – прогнозната стойност е за 34 броя – 67 150 лв. без ДДС.

По т. 2 – прогнозната стойност е за 2 броя – 4 166 лв. без ДДС.

По т. 3 – прогнозната стойност е за 2 броя – 5 250 лв. без ДДС.

По т. 4 – прогнозната стойност е за 6 броя – 9 716 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № .5.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 5 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Сензор за валеж | 24 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

– прогнозната стойност е за 24 броя – 60 000 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тези суми няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.6.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 6 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Сензор за температура и относителна влажност на въздуха | 9 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

прогнозната стойност е за 9 броя – 10 725 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тези суми няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.7.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 7 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сензор за слънчева радиация | 4 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

Прогнозната стойност за 4 броя е – 3 666 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 8 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комбиниран сензор за почвена влага и почвена температура | 4 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

Прогнозната стойност за 4 броя е – 2 166 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.9.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 9 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Логери | 26 |  |
|  | 2.Логери | 6 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

По т. 1 – прогнозната стойност е за 26 броя – 29 900 лв. без ДДС.

По т. 2 – прогнозната стойност е за 6 броя – 14 500 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.10.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 10 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модеми | 36 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

Прогнозната стойност за 36 броя е – 12 616 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.11.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 11 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уред за измерване на скорости и дълбочини с витло | 1 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

Прогнозната стойност за 1 брой е – 44 500 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 9.12.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ за обособена позиция № 12 ние от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………..	………………………………...................................……

ЕИК                 				 /адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

|  |  | брой | цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уред за измерване на повърхностни скорости на речни течения, без допир до водната повърхност | 1 |  |
| Общ сбор на цените в лв. без ДДС |  |  |  |

Прогнозната стойност за 1 брой е – 18 333 лв. без ДДС.

Всяка оферта над тази сума няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде отстранен.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция  за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата…………………..				         Представляващ ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата обществена поръчка на ................................................. …………………………………………..

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме, като подизпълнител следните видове работи от предмета на обществената поръчка:…………………………….

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Образец № 11

Д О Г О В О Р - проект

№ ………./2015г.

Днес ………………2015г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - БАН, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66,  ЕИК по Булстат 000663814, ИН по ДДС BG 000 663 814, представлявана от проф. д-р Христомир Брънзов - Директор на НИМХ-БАН и Милена Миленкова – Ръководител „ФСО“ , наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

„.................................”, със седалище и адрес на управление: .........................,  с ЕИК: .............. , ИН по ДДС: .................... , представлявано от ..........................., на длъжност ……………………, от друга страна, наричано по–долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

след проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, Решение № ....../..........., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълнителят приема да извършва доставка на ..........................................по Обособена позиция № /посочва се предмета и номера на обособената позиция/, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя /Приложение № 1/, неразделна част от този договор.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е..................... лв. /....................../ без включен ДДС.

(2) Цените са посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от този договор и не подлежат на изменение до срока на договора.

Чл. 3. (1) Изпълнените заявки се заплащат до 30 /тридесет/ дни с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя: банка: .”..........” АД, банкова сметка IBAN: ..................................., BIC: .................................., след представянето на приемателно - предавателен протокол и фактура - оригинал.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките предмет на този договор по заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката може да бъде подадена писмено, по факс, e-mail или с писмо с известие за доставяне.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реализира доставките в срок до ......... /........../ работни дни от подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.  Доставянето и приемането на стоката се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул „Цариградско шосе” № 66.

Чл. 6. (1) Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.

(2) За предаването и приемането на стоката се съставя приемателно – предавателен протокол или търговски документ съдържащ вида и количеството на стоката, подписан от упълномощени представители на страните по този договор.

ІV. права и задължения на възложителя

Чл. 7. Възложителят е длъжен:

- да осигури достъп до обекта за доставка на стоката;

- да определи свой представител за приемане на доставките;

- да заплаща стойността на отделната поръчка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на стоките, както и спазването на договорения срок.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да откаже приемането на доставка, съдържаща некачествени и/или неоригинални артикули, за което се съставя констативен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на дефектната стока.

V. ПРАВА и задължения на изпълнителя

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да осигури за своя сметка доставката на заявената  стока;

- да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките;

- да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките;

- да доставя оригинални продукти;

- да замени дефектната стока в срок от 24 часа, от момента на узнаване;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на задълженията си по този договор да получи уговорената цена в установения срок.

Чл. 10. Страните си оказват взаимно сътрудничество при изпълнение на поетите задължения, както следва:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по този договор, съгласно определения начин на плащане.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дължимото по договора, с качество и срокове посочени в него.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

- сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;

- възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменя посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

VІ. СРОК НА договора

Чл. 11. Договорът се сключва за срок до ...................., считано  от датата на подписването му или от датата на предсрочно прекратяване на договор, поради изчерпване на средствата. В случай, че договорът бъде прекратен, поради изчерпване на средствата преди ....................., Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за настъпване на събитието и началото на действие на договора подписан по настоящата процедура.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 12. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Ако страната е била в забава не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 13. При наличието на непреодолима сила сроковете за изпълнение се увеличават със срока на спирането.

Чл. 14. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми  възложителя в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 15. Ако непреодолимата сила, съответно спирането продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VІІІ. Санкции и неустойкИ

Чл. 16. (1) При подписване на договора изпълнителяТ  внася парична гаранция или представя банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на обособената позиция.

(2) Документът за внесена гаранция се представя при подписване на настоящия договор и се задържа за срока на изпълнение на договора.

(3) Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

(4) Възложителят връща на Изпълнителя внесената парична гаранция по ал. 1 или остатъчната сума от нея, ако се е удовлетворил от нея за частично неизпълнение, след изтичане на срока на договора в срок от 10 (десет) работни дни след писмено искане от Изпълнителя.

Чл. 17. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да получи като неустойка цялата гаранция.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число:

- при забава изпълнението на услугата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в договорения срок повредата;

- при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 18. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на забавената доставка дневно, но не повече от 10% общо. Тази неустойка се приспада при заплащане цената на забавената доставка.

Чл. 19. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 1% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо.

Чл. 20. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи представената гаранция за изпълнение като неустойка.

Чл. 21. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Договорът се прекратява:

- С изтичане на срока;

- С изпълнение на задълженията;

- По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

- С едномесечно предизвестие от страна на Възложителя;

- Едностранно от Възложителя със седем дневно предизвестие, считано от датата на получаването:

а/ при доставки, съдържащи некачествени материали или

б/ при две поредни доставки извършени след срока по чл. 4, ал. 2 от договора

- С изчерпване на средствата

Чл. 23. Възложителят може да прекрати договора едностранно ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.

Чл. 25. Страните си оказват взаимно сътрудничество при изпълнение на поетите задължения.

Чл. 26. Двете страни се задължават да не разгласяват данни станали им известни по повод сключването и изпълнението на настоящия договор.

Чл. 27. Възникналите спорове се решават с преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в  три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПриложениЯ:

1. Техническо предложение на изпълнителя /приложение 1/

2.  Ценово предложение на изпълнителя /приложение 2/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИМХ-БАН							„……………………”………

ДИРЕКТОР:						                        ……………………..

/проф. д-р Хр. Брънзов/ 				                        РЪКОВОДИТЕЛ “ФСО”

/М. Миленкова/